南阳防爆箱式电机样本（1）

YKK、YKS、Y系列高速高压三相异步电动机

(机座号355~710、极数2、4P)

产 品 样 本

代号：0AP.138.0150

南阳防爆集团股份有限公司

2013年1月

尊敬的顾客：首先，感谢您关心和支持我公司的电动机产品，在您采购选

用电动机之前，请您先仔细阅读《产品样本》，它会告诉您电动机产品的基本常

识和如何选取您所需要的电动机，以便准确采购，使其更好地为您服务。

1 概述

YKK、Y、YKS 系列高速高压三相异步电动机（机座号355～710、极数2、

4P）（以下简称为电动机），是结合本公司长期稳定的高压三相异步电动机系列的

设计制造经验而开发的新一代产品，是 Y 系列的升级换代产品，是本公司在各

个领域为您提供最合适的高品质、高性价比的电动机。

该系列电动机高效、节能、环保，具有中心高更低、功率更大、效率更高、

噪声更低，运行安全可靠、使用维护方便等特点。适用于驱动各种通风机、压缩

机、水泵、破碎机、切削机械、运输机械、通用机械机其它机械设备，在矿山、

钢铁、机械、石油、化工、电站等各种工况企业中作原动力用。无论户内、户外，

高原性气候或湿热型气候，该系列高压三相异步电动机总能提供超越卓群的驱动

力，得到了用户的信赖和推崇。

2 优势、特点

2.1 结构紧凑、型谱高、机座号低

所有用户都希望其驱动系统能可靠运行，在有限的空间中输出功率更大，南

阳防爆集团股份有限公司多年以来，通过降低电动机中心高与国外技术接轨，专

注于实现电动机更小的尺寸、结构紧凑、更高的性能和可靠性，并获得了成功。

从型谱对比看，同功率的升级换代产品比原系列中心高降低1~2个机座号，

如YKS710-2、4P 6KV电动机最大容量可以到达8000KW，详细型谱见附件1。

2.2 高效、节能

该系列高压电动机以其完善的设计、制造实现了高效节能的目标，效率符合

“节能产品惠民工程”高效电机推广和国家高压电动机能效 2 级要求。以

YKS710-4 7100KW 10KV 电动机为例：现系列效率 97.2%，GB13957-2008 规定原

系列 96.5%，用现系列该台电动机年减少电能消耗：(7100/0.965-7100/0.972)

×24×365=46.42万度，以每度电0.8元计算，节约金额46.42×0.8=37万元，

节能效果显著，大幅度降低电动机运行成本。

2.3 低噪声、环保

2

南阳防爆集团和用户一起，为建设绿色地球家园，引领电机发展潮流，开展

了低噪音电机的系列研制与开发，2012 年与南车集团时代新材料股份有限公司

合作完成了箱式电机减振降噪技术研究，并取得成功。目前南阳防爆集团箱式电

机全系列噪声可以达到低噪声水平，满足用户对噪声的特殊要求（协议中要体

现）。

2.4 成果专利

该系列电动机获南阳市科技成果奖1项，获实用新型专利5项，如下：

2.4.1 市科技成果奖，YKK、YKS355-710系列高速高压三相异步电动机。

2.4.2 实用新型专利：

名 称

专利号

定子绕组槽锲的固定结构

一种端环与导条连接结构

一种电机转子通风槽板结构

电机加热器机构

201220655129.2

201220630474.0

201220645808.1

201220648515.9

201220647741.5

高防护等级的箱式电机

3 型号说明

电动机型号意义：

Y KK（S） 630 - 4 W

三相异步电动机

特殊环境代号（户外）

极数（4极）

空-空（水）冷却

4 安装方式

轴中心高（630mm）

标准电机的安装方式IMB3，也可根据用户要求提供其它安装方式，如IMV1

等。

5 冷却方式及防护等级

电动机冷却方式及防护等级见下表。

系列

YKK

型式

冷却方式

IC611

防护等级

冷却结构

空空冷却 封闭式

IP44、IP54、IP55 电动机顶部带空空冷却器

3

带通风顶罩或不带顶罩在机

座侧板开窗口两种形式

Y

开启式

IC01

IP23

YKS

空水冷却 封闭式

IC81W

IP44、IP54、IP55 电动机顶部带空水冷却器

6 基本选型

□ 使用环境：户内，户外(有棚、无棚)，环境温度，海拔高度等；

□ 防护等级：IP54，IP55，IP23；

□ 被驱动设备的机械特性及转动惯量；

□ 电动机与被驱动设备的连接方式；

□ 启动方式，启动频次以及启动电压降等；

□ 工作制：S1或其它；

□ 温升考核：130（B）级，155（F）级；

□ 电动机旋转方向：顺时针，逆时针；

□ 接线盒位置，左侧，右侧；

□ 环境温度及海拔高度对电动机输出功率的影响：

海拔高度

环境温度

1000m 1500m 2000m

2500m 3000m

40℃

45℃

50℃

55℃

100%

96%

91%

86%

96%

92%

87%

82%

93%

88%

83%

77%

89%

84%

79%

/

85%

80%

74%

/

注：表中百分数是电动机输出功率占额定功率的百分比。

7、使用条件

额定电压：

额定频率：

6kV或10kV±5%

50Hz±3%

环境空气温度： -5℃～+40℃

海拔高度：

工作制：

不超过1000mm

连续工作制S1

环境条件：

户内、户外（W）、户外防中等腐蚀（WF1）、户外防强腐蚀

（WF2）、户内防中等腐蚀（F1）、户内防强腐蚀（F2）、湿热带（TH）、干热带（TA）、

户外湿热带（THW）、户外干热带（TAW）。

4

注意：对环境空气温度、海拔、电源电压及频率如有特殊要求，请在订货

时提出。

8 质量保证

公司视产品质量为企业的生命。先后取得ISO9001、ISO10012、OHS18000、

ISO14001管理体系认证。

拥有国际先进的软件，实现了虚拟样机设计开发。将设计-工程分析-模拟

装配-失效模式分析等各个环节组成一个完整的产品开发体系。

拥有国内最先进的工艺装备和质量检测装备。按照质量计划和质量控制加

工、制造和检测每一个零部件。对产品进行最终检验和性能测试。

按照公司质量保证声明，做好产品销售每个环节的服务。

9 订货指南

订货时请注明电动机的型号、额定电压、额定功率、频率、极数、安装型

式、冷却方式、防护等级、旋转方向、使用环境、海拔高度等。示例如下：

型 号： YKS710-4

额定电压： 10kV

额定功率： 7100kW

额定频率： 50Hz

极 数： 4极

安装型式： IMB3

冷却方式： IC81W

防护等级： IP54

旋转方向： 顺时针（轴伸端视之）

使用环境： 户外（W）

海波高度：＜1000m

如有特殊要求，双方签订协议后，还可提供各种特殊规格电动机（如不同

电压、不同频率、双轴伸、接线盒位置、噪声要求、不同环境条件、干湿热带型

等）。

用以传动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机、皮带机的电动机在订货时提

供有关技术资料，并要签订技术协议，作为电机特殊设计的依据，以确保电机的

5

可靠运行。

该系列电动机也可制成变频电动机，变频范围 5~60Hz，功率等级、外形尺

寸等另行通知。

随着产品技术水平的进步和国内外相关标准的修订，样本中技术参数如有

变动，恕不另行通知，订货后请向我公司索取外形安装尺寸及技术数据，最终以

提供资料数据为准。

附件 1 电动机型谱

附件 2 技术数据表

附件 3 安装尺寸表

6

附件1 电动机型谱

极数

2P

YKS

6KV 10KV 10KV 6KV

4P

型号

电压

YKK

6KV

355

400

450

500

560

630

710

800

900

1000

1120

1250

1400

1600

1800

-

YKK YKS

YKK

YKS

YKK

YKS

6KV 10KV 10KV

400

450

500

560

630

710

800

900

-

-

-

-

-

-

-

-

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

355

400

450

500

560

630

710

800

900

-

-

-

-

355

400

450

500

560

630

-

-

-

-

400 450

450 500

500 560

560 630

400

450

500

560

630

500

560

630

710

800

900

1000 630 710

1120 710 800

1000 710

1250 800 900 1000

1400 900 1000 1120

1600 1000 1120 1250

1800 1120 1250 1400

2000 1250 1400 1600

1120 800 1000

1250 900 1120

1400 1000 1250

1600 1120 1400

1800 1250 1600

2000 1400 1800

2240 1600 2000

2500 1800 2240

2800 2000 2500

3150 2240 2800

3550 2500 3150

4000 2800 3550

4500 3150 4000

5000 3550 4500

5600 4000 5000

6300 4500 5600

7100 5000 6300

8000 5600 7100

-

1400 1600 1800

2000

2240

2500

-

2240 1600 1800 2000

2500 1800 2000 2240

2800 2000 2240 2500

3150 2240 2500 2800

3550 2500 2800 3150

4000 2800 3150 3550

4500 3150 3550 4000

2800

3150

3550

4000

4500

5000

5600

-

5000 3550 4000

-

5600 4000 4500 4500

6300 4500 5000 5000

7100 5000 5600 5600

710

8000

-

- 6300 6300

-

- 7100

-

-

-

-

注：Y 系列型谱同YKS 系列型谱。

7

附件2 技术数据表

表1：YKK系列6kV电动机电气性能

额定

功率

额定

额定

转速

功率

起动

堵转

最大

效率

重量

kg

电流

因数 电流倍数 转矩倍数

转矩倍数

型号

COS

KW

A

r/min

η%

Ist

Tst

Tmx

Φ

355

400

40

45

2981

2981

2981

2981

2983

2983

2983

2983

2985

2985

2985

2985

2987

2987

2987

94.6 0.90

94.9 0.90

95.1 0.90

95.3 0.90

95.5 0.90

95.6 0.90

95.7 0.90

95.8 0.90

96.0 0.90

96.0 0.90

96.1 0.90

96.2 0.90

96.3 0.90

96.4 0.90

96.4 0.90

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2750

2750

2840

2930

3180

3320

3450

3580

4280

4340

4600

4760

6120

6460

6660

YKK355-2

YKK400-2

YKK450-2

YKK500-2

YKK560-2

YKK630-2

YKK710-2

450

51

500

56

560

63

630

70

710

79

800

89

900

100

111

125

139

155

177

200

1000

1120

1250

1400

1600

1800

2000

2240

2500

219

245

273

2987

2987

2987

96.5 0.91

96.6 0.91

96.7 0.91

6.5

6.5

6.5

0.8

0.8

0.8

2.0

2.0

2.0

10200

10500

10800

2800

3150

3550

4000

4500

5000

5600

303

341

384

433

487

541

606

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2988

96.7 0.92

96.7 0.92

96.7 0.92

96.7 0.92

96.7 0.92

96.7 0.92

96.7 0.92

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

15000

15500

16000

16600

16700

17700

18000

500

560

630

710

800

900

57

64

1486

1486

1486

1486

1488

1488

95.1 0.88

95.3 0.88

95.5 0.88

95.6 0.88

95.8 0.89

95.9 0.89

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

5200

5300

5400

5500

5900

6000

YKK400-4

YKK450-4

72

81

90

101

8

1000

1120

1250

1400

1600

1800

2000

2240

2500

2800

3150

3550

4000

113

126

139

156

178

200

222

248

277

310

348

393

442

1488

1488

1490

1490

1490

1490

1491

1491

1491

1491

1494

1494

1494

96.0 0.89

96.0 0.89

96.1 0.90

96.2 0.90

96.3 0.90

96.4 0.90

96.4 0.90

96.5 0.90

96.6 0.90

96.6 0.90

96.7 0.90

96.7 0.90

96.8 0.90

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

6100

6500

6900

6000

YKK500-4

YKK560-4

YKK630-4

YKK710-4

7100

7200

9280

9330

9860

9440

12576

13132

13688

14482

14900

16854

18304

18984

4500

5000

5600

6300

492

546

611

687

1495

1495

1495

1495

96.8 0.91

96.9 0.91

96.9 0.91

97.0 0.91

6.0

6.0

6.0

6.0

0.6

0.6

0.6

0.6

1.8

1.8

1.8

1.8

表2：Y、YKS 系列6kV 电动机电气性能

额定

额定 额定

电流 转速

功率

因数

起动

堵转

最大

效率

重量(kg)

功率

电流倍数 转矩倍数 转矩倍数

型号

KW

A

r/min η% COSΦ

2979 95.2 0.90

2979 95.4 0.90

2979 95.6 0.90

2979 95.7 0.90

2980 95.8 0.90

2980 95.9 0.90

2980 96.1 0.90

2980 96.2 0.90

2983 96.3 0.90

2983 96.4 0.90

2983 96.5 0.90

2983 96.6 0.90

2985 96.7 0.90

2985 96.7 0.90

2985 96.8 0.90

Ist

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

Tst

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

Tmx

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Y

YKS

400

45

2550

2550

2640

2730

2950

3090

3220

3350

4080

4230

4380

4540

5500

5850

6050

2650

2650

2740

2830

3200

3340

3470

3600

4380

4530

4680

4840

5900

6250

6450

Y355-2

450

50

YKS355-2

500

56

560

63

630

70

Y400-2

710

79

YKS400-2

800

89

900

100

111

124

138

155

177

199

221

1000

1120

1250

1400

1600

1800

2000

Y450-2

YKS450-2

Y500-2

YKS500-2

Y560-2

2240

2500

244

273

2985 96.9 0.91

2985 97.0 0.91

6.5

6.5

0.8

0.8

2.0

2.0

7900

8250

8400

8750

YKS560-2

9

2800

3150

3550

4000

4500

5000

5600

6300

7100

8000

560

305

343

383

431

485

539

604

679

766

863

64

2985 97.0 0.91

2985 97.0 0.91

2986 97.0 0.92

2986 97.0 0.92

2986 97.0 0.92

2986 97.0 0.92

2986 97.0 0.92

2986 97.0 0.92

2986 97.0 0.92

2986 97.0 0.92

1484 95.6 0.88

1484 95.8 0.88

1484 96.0 0.88

1484 96.0 0.88

1486 96.1 0.89

1486 96.2 0.89

1486 96.3 0.89

1486 96.4 0.89

1488 96.4 0.90

1488 96.5 0.90

1488 96.6 0.90

1488 96.7 0.90

1490 96.8 0.90

1490 96.9 0.90

1490 96.9 0.90

1490 97.0 0.90

1490 97.0 0.90

1490 97.1 0.90

1490 97.1 0.90

1490 97.2 0.90

1490 97.2 0.91

1490 97.3 0.91

1490 97.3 0.91

1490 97.4 0.91

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

8650

9050

9150

9550

12400 13000

12900 13500

13400 14000

13900 14500

14750 15300

15774 16324

16804 17354

17914 18464

Y630-2

YKS630-2

Y710-2

YKS710-2

4950

5050

5150

5250

5600

5700

5800

6200

6500

5600

6700

6800

8430

8480

9010

8590

5200

5300

5400

5500

5900

6000

6100

6500

6900

6000

7100

7200

8930

8980

9510

9090

Y400-4

630

72

YKS400-4

710

81

800

91

900

101

112

126

140

155

177

199

221

247

276

309

347

391

440

496

550

609

685

772

869

Y450-4

1000

1120

1250

1400

1600

1800

2000

2240

2500

2800

3150

3550

4000

4500

5000

5600

6300

7100

8000

YKS450-4

Y500-4

YKS500-4

Y560-4

YKS560-4

11676 12176

12232 12732

12788 13288

13582 14082

13950 14500

15904 16454

17354 17904

18034 18584

Y630-4

YKS630-4

Y710-4

YKS710-4

表3：YKK 系列10kV 电动机电气性能

额定

额定

额定

转速

功率

起动

堵转

最大

效率

重量

功率

电流

因数 电流倍数

转矩倍数

转矩倍数

型号

COS

Ist

Φ

KW

A

r/min

2985

η%

Tst

0.8

Tmx

2.0

kg

YKK400-2

400

27

94.9 0.90

6.5

3180

10

450

500

30

34

2985

2985

2985

2985

2985

2985

2985

2989

2989

2989

2989

2987

2987

2987

2987

2988

2988

2988

2988

2988

2988

2988

95.1 0.90

95.2 0.90

95.3 0.90

95.3 0.90

95.4 0.90

95.5 0.90

95.6 0.90

95.7 0.90

95.8 0.90

96.0 0.90

96.1 0.90

96.1 0.91

96.2 0.91

96.3 0.91

96.5 0.91

96.5 0.92

96.5 0.92

96.5 0.92

96.5 0.92

96.5 0.92

96.5 0.92

96.5 0.92

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3320

3450

560

38

3580

630

42

4060

710

48

4230

YKK450-2

YKK500-2

YKK560-2

YKK630-2

YKK710-2

YKK400-4

YKK450-4

YKK500-4

YKK560-4

YKK630-4

800

54

4230

900

60

4540

1000

1120

1250

1400

1600

1800

2000

2240

2500

2800

3150

3550

4000

4500

5000

67

5700

75

5900

84

6100

93

6400

106

119

132

147

163

182

205

231

260

293

325

10000

10200

10500

10800

15000

15400

16000

16500

16700

17700

18000

400

450

28

31

1488

1488

1488

1488

1489

1489

1489

1489

1491

1491

1491

1491

1492

1492

1492

1492

1495

1495

1495

1495

94.4 0.88

94.8 0.88

94.8 0.88

95.0 0.88

95.2 0.89

95.7 0.89

95.7 0.89

95.8 0.89

95.9 0.90

96.0 0.90

96.1 0.90

96.2 0.90

96.3 0.90

96.4 0.90

96.5 0.90

96.6 0.90

96.6 0.90

96.6 0.90

96.7 0.90

96.7 0.90

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

5200

5300

5400

5500

5900

6000

6100

6500

6900

6000

7100

7200

9380

9770

9350

10540

12361

12982

13746

14302

500

35

560

39

630

43

710

48

800

54

900

61

1000

1120

1250

1400

1600

1800

2000

2240

2500

2800

3150

3550

67

75

83

93

107

120

133

149

166

186

209

236

11

4000

4500

5000

5600

262

295

328

367

1495

1495

1495

1495

96.7 0.91

96.7 0.91

96.8 0.91

96.8 0.91

6.0

6.0

6.0

6.0

0.6

0.6

0.6

0.6

1.8

1.8

1.8

1.8

15700

16724

17754

18864

YKK710-4

表4：Y、YKS 系列10kV 电动机电气性能

起动

额定

额定 额定

电流 转速

功率

因数

堵转

最大

效率

电流倍

数

重量(kg)

型号

功率

转矩倍数 转矩倍数

KW

A

r/min η% COSΦ

Ist

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

Tst

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

Tmx

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

Y

YKS

450

30

2983 95.4

2983 95.5

2983 95.6

2983 95.6

2983 95.7

2983 95.8

2983 95.9

2983 96.0

2987 96.1

2987 96.3

2987 96.4

2987 96.4

2987 96.5

2987 96.6

2987 96.8

2987 96.8

2988 96.8

2988 96.8

2988 96.8

2988 96.8

2988 96.8

2988 96.8

2988 96.8

2988 96.8

1486 95.1

1486 95.3

1486 95.5

1486 96.0

1487 96.0

1487 96.1

1487 96.2

1487 96.3

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.91

0.91

0.91

0.91

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.88

0.88

0.88

0.88

0.89

0.89

0.89

0.89

2950

3090

3220

3350

3850

4020

4020

4230

5080

5280

5500

5800

7800

8150

8550

8950

3200

3340

3470

3600

4150

4320

4320

4530

5480

5680

5900

6200

8300

8650

9050

9450

Y400-2

500

34

YKS400-2

560

38

630

42

710

48

Y450-2

800

54

YKS450-2

900

60

1000

1120

1250

1400

1600

1800

2000

2240

2500

2800

3150

3550

4000

4500

5000

5600

7100

500

67

75

Y500-2

83

YKS500-2

93

106

118

131

147

164

182

204

230

259

292

324

363

460

34

Y560-2

YKS560-2

12200 12800

12800 13400

13400 14000

13900 14500

14750 15300

15774 16324

16804 17354

17914 18464

Y630-2

YKS630-2

Y710-2

YKS710-2

4950

5050

5150

5250

5600

5700

5800

6200

5200

5300

5400

5500

5900

6000

6100

6500

Y400-4

560

39

YKS400-4

630

43

710

49

800

54

Y450-4

900

61

YKS450-4

1000

1120

67

75

12

1250

1400

1600

1800

2000

2240

2500

2800

3150

3550

4000

4500

5000

5600

6300

7100

83

1489 96.4

1489 96.5

1489 96.6

1489 96.7

1491 96.8

1491 96.9

1491 96.9

1491 96.9

1494 96.9

1494 96.9

1494 96.9

1494 96.9

1490 97.0

1490 97.0

1490 97.0

1490 97.2

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.91

0.91

0.91

0.91

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

6500

5600

6700

6800

8530

8920

8500

6900

6000

7100

7200

9030

9420

9000

Y500-4

93

YKS500-4

106

119

133

148

166

185

209

235

265

298

327

366

412

463

Y560-4

YKS560-4

9690 10190

11461 11961

12082 12582

12846 13346

13402 13902

14750 15300

15774 16324

16804 17354

17914 18464

Y630-4

YKS630-4

Y710-4

YKS710-4

13

附件3 安装尺寸表

z YKK 系列电动机安装尺寸图

表5 YKK 系列电动机安装和外形尺寸表

安装尺寸

机座号

-极数

355-2

400-2

450-2

500-2

外形尺寸

HD

A

AB

B

BB

C

ΦD

80

E

F

G

H

ΦK AD

L

630

710

800

770

900

1420 315

170 22 71

170 25 81

355

400

450

28

35

35

800

840

975

1220 2250

1500 2260

1560 2400

850 1000 1520 375

950 1120 1620 400

90

100 210 28 90

900 1060 1250 1820 560

110 210 28 100 500

130 250 32 119 560

180 300 32 169 630

180 300 32 169 710

110 210 28 100 355

120 210 32 109 400

130 250 32 119 450

150 250 36 138 500

180 250 45 165 560

200 300 45 185 630

220 350 50 203 710

42 1050 1765 2940

48 1170 2550 3080

56 1250 2500 3750

66 1858 2850 4250

560-2 1000 1200 1400 2014 560

630-2 1250 1480 1800 2514 560

710-2 1400 1650 2000 2670 560

355-4

400-4

450-4

500-4

630

710

800

770 1000 1420 355

850 1120 1520 355

940 1400 1800 400

35

35

42

800

840

975

1420 2250

1600 2260

1715 2400

900 1060 1600 2080 450

48 1050 2050 2940

48 1152 2120 3080

56 1280 2490 3750

56 1367 2685 4250

560-4 1000 1160 1800 2280 500

630-4 1160 1300 2000 2600 530

710-4 1180 1330 2320 2900 530

z YKS 系列电动机安装尺寸图

14

表6 YKS 系列电动机安装和外形尺寸表

机座号

-极数

355-2

400-2

450-2

500-2

安装尺寸

外形尺寸

HD

A

AB

B

BB

C

ΦD

80

E

F

G

H

ΦK AD

L

630

710

800

770

900

1420 315

170 22 71

170 25 81

355

400

450

28

35

35

800

840

975

1420 1760

1600 1860

1715 2050

850 1000 1520 375

950 1120 1620 400

90

100 210 28 90

900 1060 1250 1820 560

110 210 28 100 500

130 250 32 119 560

180 300 32 169 630

180 300 32 169 710

110 210 28 100 355

120 210 32 109 400

130 250 32 119 450

150 250 36 138 500

180 250 45 165 560

200 300 45 185 630

220 350 50 203 710

42 1050 2050 2600

48 1170 2040 2720

56 1250 2210 3350

66 1858 2550 3195

560-2 1000 1200 1400 2014 560

630-2 1250 1480 1800 2514 560

710-2 1400 1650 2000 2670 560

355-4

400-4

450-4

500-4

630

710

800

770 1000 1420 355

850 1120 1520 355

940 1400 1800 400

35

35

42

800

840

975

1420 1760

1600 1860

1715 2050

900 1060 1600 2080 450

48 1050 2050 2600

48 1152 2120 3000

56 1280 2490 3340

56 1367 2685 3699

560-4 1000 1160 1800 2280 500

630-4 1160 1300 2000 2600 530

710-4 1180 1330 2320 2900 530

15

z Y 系列电动机安装尺寸图

表7 Y 系列电动机安装和外形尺寸表

安装尺寸

机座号

-极数

355-2

400-2

450-2

500-2

外形尺寸

HD

A

AB

B

BB

C

ΦD

80

E

F

G

H

ΦK AD

L

630

710

800

770

900

1420 315

170 22 71

170 25 81

355

400

450

28

35

35

800

840

975

1420 1760

1600 1860

1715 2050

850 1000 1520 375

950 1120 1620 400

90

100 210 28 90

900 1060 1250 1820 560

110 210 28 100 500

130 250 32 119 560

180 300 32 169 630

180 300 32 169 710

110 210 28 100 355

120 210 32 109 400

130 250 32 119 450

150 250 36 138 500

180 250 45 165 560

200 300 45 185 630

220 350 50 203 710

42 1050 2050 2600

48 1170 2040 2720

56 1250 2210 3350

66 1858 2550 3195

560-2 1000 1200 1400 2014 560

630-2 1250 1480 1800 2514 560

710-2 1400 1650 2000 2670 560

355-4

400-4

450-4

500-4

630

710

800

770 1000 1420 355

850 1120 1520 355

940 1400 1800 400

35

35

42

800

840

975

1420 1760

1600 1860

1715 2050

900 1060 1600 2080 450

48 1050 2050 2600

48 1152 2120 3000

56 1280 2490 3340

56 1367 2685 3699

560-4 1000 1160 1800 2280 500

630-4 1160 1300 2000 2600 530

710-4 1180 1330 2320 2900 530

16